各位老师好，我们的作品是智能康复臂带。

我们设计这套系统，主要是希望解决上肢康复训练过程中“动作难判断、训练难记录、家属难了解、健康状态难同步查看”这些问题。

所以我们的作品并不是单纯做一个测角度的手环，而是希望把训练、监测、反馈、记录和远程查看这些功能整合到一套穿戴式设备中。

整个系统主要由手腕端、上臂端、网页端和手机 APP四部分组成。

在实际使用时，使用者需要分别佩戴手腕端和上臂端。

佩戴以后，系统首先可以对使用者的上肢运动进行实时监测。

目前我们主要设计了肘部屈伸、前臂旋转、肩部外展和肩部上举等训练动作。

使用者开始训练以后，设备可以实时判断当前正在进行的动作，并记录运动角度、完成次数、完成幅度等信息。

比如在进行肘部屈伸训练时，系统不仅能够看到手臂有没有发生运动，还能够判断动作是否真正完成了一次完整过程。

这样就可以避免仅仅通过简单摆动或者在某一个角度附近晃动，就被错误记录成多次训练。

在训练过程中，设备还可以实时给出训练次数、动作完成情况以及训练评分，让使用者能够及时了解自己当前训练得怎么样。

除了动作本身，我们还加入了肌电检测。

因为在康复训练中，有时候手臂虽然发生了运动，但是并不一定能够很好地反映使用者自身肌肉的主动参与情况。

所以我们的上臂端还会采集肌电信息，用来辅助判断肌肉当前是放松、较弱参与还是主动用力。

对于部分动作，系统会把肌肉参与情况和动作完成情况结合起来进行评价，让反馈不仅停留在“做了几次”，而是能够更加全面地反映训练过程。

第二个比较重要的功能是健康状态监测。

我们在手腕端加入了健康监测模块，可以获得心率、血氧、血压、疲劳程度、微循环以及 HRV 等信息。

这些数据可以直接在设备上查看，也可以随着训练数据一起上传到系统中。

这样在进行康复训练时，不仅能够关注动作完成情况，也能够同步看到使用者当前的一些身体状态。

第三个功能是设备端实时交互。

我们的上臂端和手腕端都设计了本地显示和交互功能。

使用者不需要每次都打开电脑或者手机，在设备屏幕上就可以查看当前训练状态、健康状态以及设备连接情况。

同时系统还加入了触摸、按键、振动等交互方式，上臂端还设计了语音交互功能。

这样做的目的，是希望设备在真实使用过程中能够更加独立，不需要一直依赖手机操作。

第四个功能是训练数据记录和远程查看。

每次训练产生的动作次数、训练评分、动作幅度和健康信息，并不会只停留在设备本地。

上臂端可以通过 Wi-Fi 将这些数据上传到我们的 Web 服务端。

在网页端，可以实时查看当前训练动作、训练次数、评分、肌电状态、设备状态以及健康数据。

训练结束以后，系统还会保存历史训练记录。

这样就可以通过多次训练数据，查看使用者近期训练情况的变化，而不是只看到某一天、某一次训练的结果。

在历史数据的基础上，我们还设计了趋势分析功能。

系统可以对近期的训练评分、完成情况和训练记录进行统计，并给出相应的趋势展示。

这样使用者可以更加直观地看到自己的训练变化。

第五个功能是家属端手机 APP。

考虑到很多康复训练是在家庭环境中完成的，所以我们希望家属也能够比较方便地了解训练情况。

在 APP 中，可以查看当前训练状态、历史训练记录、健康数据以及训练趋势。

即使 APP 暂时没有网络，之前已经同步过的历史数据也可以继续查看。

这样家属不需要一直陪在使用者身边，也能够了解近期有没有进行训练，以及训练完成得怎么样。

我们还在系统中加入了 AI 辅助建议功能。

AI 会根据已经产生的训练记录和趋势信息，生成一些辅助性的文字建议。

这里 AI 并不负责判断动作，也不会代替医学诊断。

系统真正的动作判断、计次和评分仍然由设备自身完成，AI 更多是帮助使用者和家属更加容易理解这些训练数据。

因此，如果从功能上总结我们的作品，它主要实现了五个方面：

第一，实时监测上肢康复动作；

第二，记录训练次数、幅度和完成情况，并给出训练评价；

第三，同步监测心率、血氧等健康数据；

第四，通过设备屏幕、触摸、振动和语音提供即时反馈；

第五，将训练数据同步到网页和手机 APP，形成历史记录和长期趋势。

所以我们希望通过这套智能康复臂带，把原本比较依赖人工观察的康复训练过程，变成一个能够被实时感知、记录和回顾的过程。

对于使用者来说，它可以帮助了解“我今天做了什么、做了多少、完成得怎么样”。

对于家属来说，它可以帮助了解“最近有没有坚持训练、训练状态如何”。

而对于整个系统来说，我们希望建立的是从穿戴设备采集，到训练评价，再到数据记录和远程查看的一套完整辅助康复流程。

目前我们的作品主要定位于上肢康复训练过程中的辅助监测和训练管理。

后续我们还希望继续优化不同使用者的动作参数和训练评价方式，并进一步完善长期数据分析和设备使用体验。

以上就是我们的智能康复臂带，谢谢各位老师。